## Sheet1
RMS	Actual	Calc		Calc2		Calc err	Calc2 err
29	4.1	4.92149837133551	5.89251439539347	4.12397260273972	5.55133079847909	0.674859574106892	0.000574685682117
106	17.8	17.9889250814332	5.89251439539347	17.9945205479452	5.55133079847909	0.035692686394555	0.037838243572899
98	16.6	16.6312703583062	5.89251439539347	16.5534246575342	5.55133079847909	0.000977835308598	0.002169262525803
175	30.4	29.6986970684039	5.89251439539347	30.4239726027397	5.55133079847909	0.491825801865244	0.000574685682116
97	16.3	16.4615635179153	5.89251439539347	16.3732876712329	5.55133079847909	0.026102770321174	0.005371082754737
100	17.2	16.970684039088	5.89251439539347	16.913698630137	5.55133079847909	0.052585809929012	0.081968474385443
85	14.4	14.4250814332248	5.89251439539347	14.2116438356164	5.55133079847909	0.000629078292608	0.03547804466129
70	11.6	11.8794788273616	5.89251439539347	11.5095890410959	5.55133079847909	0.0781084149434	0.008174141489962
105	18.4	17.8192182410424	5.89251439539347	17.8143835616438	5.55133079847909	0.337307451537932	0.342946612872969
56	9.5	9.50358306188926	5.89251439539347	8.98767123287671	5.55133079847909	1.28383325022471E-05	0.262480765622072

921	156.3	5.89251439539347			RMS error	0.412080363646694	0.278850497444313
146	26.3	5.55133079847909

Recal 2020!
Base	18		?
Kettle+base	75		+2kW
Oven+k+b	131		+2kW
Both o+k_b	182		+1.5kW?